	[image: image1.png]INSTALL
CERoUP





	ТОВ «ІНСТАЛЛ ГРУПП»
ЄДРПОУ 42055633, ІПН 420556315531

	[image: image2.png][®]6e
F







ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

На щит автоматичного введення резерву (АВР)
	Опитувальні дані про пристрій
	Заповнюється замовником

	Замовник або назва організації
	

	Контактна особа


	П.І.Б.

должность

	
	№ тел

e-mail

	Бажаний виробник обладнання, яке буде встановлено в щиті:
	

	Номінальна напруга, В
	□380/400                      □220/230

	Номінальний струм, А
	

	Кількість введень, шт
	□2                     □3

	Тип джерела:
	□Місто-Місто                  
□Місто-Генератор        
□Місто-Місто-Генератор

	Пріоритет вводу:
	

	Наявність сигналу на запуск генератора:
	□Так                     □Ні

	Матеріал шини: 
	□Al                      □Cu

	Тип комутуючого пристрою: 
	□Контактори з механічним блокуванням 
□Автоматичні вимикачі з мотор-приводом        □Перемикачі навантаження з мотор-приводом 
□Литий пристрій АВР                  

	Тип і струм ввідного апарата:
	

	Вимикач навантаження (за бажанням на введенні від ДГУ):
	□Так                     □Ні

	Автоматичний вимикач
	□Фіксований                     □Регульований

	Ступінь захисту корпуса щита ІР:
	□ІР31                  □ІР54        □ІР65 (66)

	Товщина металу корпуса:
	□1мм                  □1,2мм        □1,5мм

	Висота цоколю (якщо підлоговий тип корпуса); мм
	□100                     □200

	Лючок корпуса щита (вибрати зі списку):
	□Залишаємо відкритий
□Сальники (кабельні гермовводи) 
□З(ємний
□Роздвижний (для підлогового щита)

	Передбачувальні габаритні розміри корпуса: (ВxШxГ)мм, або обмеження по габаритам (якщо таке присутнє):
	

	Марка кабелю


	На вводі:
	

	
	На навантаження:
	

	Ввід живлюючих кабелів: 
	□Зверху                     □Знизу

	Ввід кабелів навантаження:
	□Зверху                     □Знизу

	Система розподілу електроенергії:

	□TN-C-S                  □TN-C        □TN-S

	Індивідуальні потреби:
(чи потрібні прилади обліку, контролю та вимірювання параметрів мережі, захисту обладнання)                                           
	

	Наявність проекту/схеми/ТЗ на щит:
	

	Дата складання

 
	Підпис, печатка

	
	


Питання і консультації:

+38 (050) 204-20-06
+38 (095) 582-26-13
installgroupp@gmail.com
info@econtrol.com.ua
[image: image1.png][image: image2.png]